## Sheet1
|  | 现 场 校 准 咨 询 单 | [10 empty] | JL071201
咨询方提供 | 委托单位名称：
委托单位地址：
| 被校流量计信息 | 名称: | [8 empty] | 准确度等级:
|  | 制造单位: | [8 empty] | 仪表口径:
|  | 型号规格: | [8 empty] | 仪表编号:
安装是否达到厂家说明书要求:
| 校准原因 | □溯源 |  |  |  | □贸易结算 |  |  |  |  | □出现争议
|  | □其他( | [11 empty] | ）
| 标准器安装管道信息 (被校流量计上下游直管段信息，请尽量详细。） | 管道表面防护类型 | □防腐 |  |  |  | □保温 |  |  |  | □无
|  |  | □其他( |  | 材质: |  |  | 厚度: |  |  | mm)
※安装标准器前需将管段诸类防护层清除,以保证信号质量。
|  | 管道材质： |  |  |  | 管道口径： |  |  |  | mm |  | 壁厚： |  | mm
|  | 衬里: | □无 | /□有( |  | 材质： |  |  |  |  | 厚度: |  |  | mm)
|  | 被校介质： | [6 empty] | 介质温度： |  |  |  | ℃
介质是否充满管道：
校准流量点(常用流量)：
| 现场工况条件 | □井内 | 仪表井尺寸(长： | [5 empty] | mm;宽: |  |  | mm;高: |  |  | mm)
|  |  | 井内仪表前后直管段长度(表前： | [7 empty] | mm;表后: |  |  |  | mm)
|  |  | 井外直管段长度(井外上游： | [7 empty] | ;井外下游: |  |  |  | )
井内是否有阀门等其它设备：
管道底部与井底是否有不小于200mm的空隙：
|  | □室外 | 仪表前后直管段长度(表前： | [7 empty] | 表后: |  |  |  | )
※仪表井内外工况或室外表工况示意图及照片务必添加到邮件附件一并发送。
其他
联系人： 电话： 填表日期：
受托方确认
| □接受委托 |  | □需解决相关问题后接受委托 | [6 empty] | □无法接受委托
| 评审人： |  | 评审日期： |  |  |  | 核验人： |  |  |  | 核验日期：
| 联系电话：0371-22950899 | [8 empty] | □国家水大流量计量站
| 邮箱：nwlfms@126.com | [8 empty] | □机械工业第十三计量测试中心站
□开封市水大流量计量科技有限公司